Утверждаю:

Генеральный директор

ООО «СПМ-35»
____________ В.Г. Первунин
«____»_________ 20___ г.

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 

1. Общие требования пожарной безопасности

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников организации в соответствии с действующим законодательством. 

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут ответственные лица, работающие в этих помещениях. 

1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов. 

1.4. Курение в организации допускается в строго определенных местах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средствами пожаротушения (на улице). Курить в зданиях категорически запрещено.

1.5. Разведение костров на территории предприятия строго запрещено. 

1.6. Каждый работник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара. 

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются. 

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Каждый работник организации должен проверить:
2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения; 

2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно требований ПУЭ; 

2.1.3. Работоспособность системы вентиляции; 

2.1.4. Исправность телефонной связи; 

2.1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.

3. Требования безопасности во время работы

В рабочее время каждый работник должен: 

3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; 

3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием; 

3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранения производственных материалов и готовой продукции; 

3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц; 

3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками; 

3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается; 

3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожарной безопасности; 

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно закрытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать; 

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители; 

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих помещениях; 

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях; 

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор; 

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керосин и др.); 

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных целях с открытыми спиралями; 

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение; 

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности по окончании работы

4.1. Тщательно убрать свое рабочее место. 

4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения. 

4.3. Готовую продукцию, только в специально отведенных местах, соблюдая нормы хранения. 

4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными. 

4.5. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.

5. Действие рабочих и служащих на случай пожара

5.1. В случае возгорания немедленно сообщить руководителю, ответственному за ПБ.
5.2. Для вызова городской пожарной команды звонить с городской АТС - 01, с сотовых - 112. 

5.3. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости эвакуации людей и имущества из помещения.

6. Средства пожаротушения и порядок их применения

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей:, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП -4, ОП-8, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

6.1. Порошковые огнетушители 
огнетушитель ОП-4, ОП-8

Предназначены для тушения нефтепродуктов, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В, ценных материалов и загораний на автомобильном транспорте.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя ОП-4,8 необходимо нажать на пусковой рычаг и направить струю порошка на очаг горения через выкидную насадку  

6.2. Ручные углекислотные огнетушители 

ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, термит и др.). 

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб-снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.

Меры безопасности

Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

Во избежание обморожения нельзя касаться металлической части раструба оголенными частями рук.

6.3. Внутренний пожарный кран (ВПК) 

Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нише или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо открыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

Меры пожарной безопасности

Не применять для тушения эл. установок, проводов, находящихся под напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горючие и взрывоопасные соединения и газы.

